## Hoja1
id_proyecto | id_responsable | id_empresa | id_serie_fact | nombre | descripcion | clasificacion | fecha_inicio | fecha_fin | observaciones | ejercicio | proyecto | codigo | usuario | fecha
0 | 0 | 0 | 0 | [Sin Obra] | [Sin Obra] | 0 | 19000101 | 19000101 | 0 | 0 | 0 | 0 | admin | 19000101
1 | 0 | 1 | 1 | Túnel prueba Stadtlander | Túnel bidireccional, 1.190 m de longitud | Túnel de carretera | 20090608 | 20090608 |  | 09 | 0000001 | OBRA/0001 | rpulido | 20091214
2 | 0 | 1 | 1 | Túnel 2 |  | Túnel ferroviario | 20090608 | 20090608 |  | 09 | 0000002 | OBRA/0002 | rpulido | 20091214
3 | 3 | 1 | 1 | Construcción Autovia Madrid-Tomelloso | erwertywertwertw | Túnel de carretera | 20090609 | 20090609 |  | 09 | 0000003 | OBRA/0003 | rpulido | 20091214
4 | 2 | 1 | 1 | Equipamiento PMVs y ERUs con protocolo DGT en AUDASA | Sustitución de 6 PMVs en accesos a túneles, así como 16 semáforos R/A/V y 16 Paneles Aspa/Flecha en bocas. Equipamiento con 3 ERUs con protocolo DGT. Centralización en Area de Seixurra. | Túnel de carretera | 20081020 | 20091002 | Se presenta con PMVs de LINE. | 09 | 0000004 | OBRA/0004 | rpulido | 20091214
5 | 2 | 1 | 1 | Cuadro Regulación de Caldera de Vapor de ARSA | Cuadro de Regulación de Caldera de Vapor para Alcoholeras Reunidas en Argamasilla de Alba - Obra 456 de Buyo, S.A. | Caldera | 20090818 | 20090818 |  | 09 | 0000005 | 0524007 | rpulido | 20091214
6 | 1 | 1 | 1 | TUNEL DEL SERRALLO - Granada | Remodelacion | Túnel de carretera | 20090924 | 20090924 |  | 09 | 0000006 | OBRA/0005 | rpulido | 20091214
7 | 2 | 1 | 1 | Cuadro de Control para Caldera de Vapor | Cuadro de Control para Caldera de Vapor de 5 t/h a 10 Bar para Legumbres Penelas con PC industrial con pantalla táctil con regulación mediante SCADA Pluto_NT con periféricos ORNO y variadores de frecuencia Danfoss | Caldera | 20090727 | 20091030 |  | 09 | 0000007 | 0524018 | rpulido | 20091214
8 | 1 | 1 | 1 | SEVILLA - CO + EXSENS | APARCAMIENTO Y SALA DE CALDERA. 1 KMQ 4 TOMAS + 2 EXSENS BG-HL + 1 ET-4D2 | Aparcamiento | 20091214 | 20100115 |  | 09 | 0000008 | OBRA/0006 | rpulido | 20091214
9 | 0 | 1 | 1 | Intercambiador | Intercambiador | Intercambiador | 20091214 | 20091214 |  | 09 | 0000009 | OBRA/000 | rpulido | 20091214
10 | 1 | 1 | 1 | EDIFICIO OFICINAS IVECO PEGASO-BARCELONA 1 KMQ 20 TOMAS |  | Aparcamiento | 20100112 | 20100112 |  | 10 | 0000010 | OBRA/0007 | rpulido | 20100112
11 | 1 | 1 | 1 | EDIFICIO OFICINAS IVECO PEGASO MADRID, 1/14 + 1/20 TOMAS |  |  | 20100112 | 20100112 |  | 10 | 0000011 | OBRA/0008 | dstadtlander | 20100112
12 | 1 | 1 | 1 | 24 VIVIENDAS SOCIALES EN SANTURTZI, VIZCAYA, 1 KMQ 06 TOMAS |  |  | 20100112 | 20100112 |  | 10 | 0000012 | OBRA/0009 | dstadtlander | 20100112
13 | 1 | 1 | 1 | VIVIENDAS CALLE VELAZQUEZ, 123 - MADRID |  |  | 20100115 | 20100115 |  | 10 | 0000013 | OBRA/0010 | dstadtlander | 20100115
14 | 1 | 1 | 1 | RESIDENCIA SAN ANTONIO - IBIZA DETECCION DE GASES EXPLOSIVOS, 2 EXSENS BG-HL |  |  | 20100115 | 20100115 |  | 10 | 0000014 | OBRA/0011 | dstadtlander | 20100115
15 | 1 | 1 | 1 | RESIDENCIA SAN ANTONI - IBIZA, 2 EX SENS BG - HL + 1 ET4D |  |  | 20100115 | 20100115 |  | 10 | 0000015 | OBRA/0012 | dstadtlander | 20100115
16 | 1 | 1 | 1 | P CALLE SAN BERNABE, 13 - MADRID |  |  | 20100120 | 20100120 |  | 10 | 0000016 | OBRA/0013 | dstadtlander | 20100120
17 | 1 | 1 | 1 | FACULTAD DE MEDICINA DE GRANADA, 2/20 TOMAS CO+NO2, MONTAJE EN ACERO Y CAJAS DERIVACION |  |  | 20100121 | 20100121 |  | 10 | 0000017 | OBRA/0014 | dstadtlander | 20100121
18 | 1 | 1 | 1 | TUNEL DE FUENTEBUENA - BURGOS |  |  | 20100128 | 20100128 |  | 10 | 0000018 | OBRA/0015 | dstadtlander | 20100128
19 | 1 | 1 | 1 | CUARTEL DE SAN QUINTIN EN EL PARDO/MADRID, 1 KMQ 212 CO DE 18 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC Y CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100129 | 20100129 |  | 10 | 0000019 | OBRA/0016 | dstadtlander | 20100909
20 | 1 | 1 | 1 | DETECCION DE GASES EXPLOSIVOS Y CO EN VIVIENDAS ZONA ARAGON, SON: 2 EX SENS BG HL Y 1 KMQ 212 CO DE 10 TOMAS |  |  | 20100209 | 20100209 |  | 10 | 0000020 | OBRA/0017 | dstadtlander | 20100209
21 | 1 | 1 | 1 | GARAJE OBRA III MILENIO DE MERIDA, 4 KMQ´S DE 18 TOMAS CADA UNO, MONTAJE NORMAL |  |  | 20100210 | 20100210 |  | 10 | 0000021 | OBRA/0018 | dstadtlander | 20100210
22 | 1 | 1 | 1 | COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSIDAD CARLOS III - GETAFE, DETECCION DE GASES EXPLOSIVOS, 2 EX SENS BGHL, 1 ET4D2 |  |  | 20100217 | 20100217 |  | 10 | 0000022 | OBRA/0019 | dstadtlander | 20100217
23 | 1 | 1 | 1 | CENTRO DE BIOMEDICINA EN MONTEGANCEDO, DETECCION DE GASES EXPLOSIVOS, 4 EX SENS BG-HL + 1 ET4D2 |  |  | 20100217 | 20100217 |  | 10 | 0000023 | OBRA/0020 | dstadtlander | 20100217
25 | 1 | 1 | 1 | OFICINAS RETEN DE BOMBEROS Y POLICIA EN EL CENTRO HISTORICO DE VALENCIA, 1 KMQ DE 04 TOMAS + 40 % MONTAJE, ACERO Y CAJAS DERIVACION |  |  | 20100218 | 20100218 |  | 10 | 0000025 | OBRA/0022 | dstadtlander | 20100218
26 | 1 | 1 | 1 | SUPERCOR CANDELARIA EN TENERIFE 1 KMQ DE 16 TOMAS, MONTAJE ACERO Y CAJAS + 40% |  |  | 20100218 | 20100218 |  | 10 | 0000026 | OBRA/0023 | dstadtlander | 20100218
27 | 1 | 1 | 1 | EDIFICIO DE OFICINAS EN PASEO DE LA CASTELLANA, 50 - MADRID, 1 KMQ DE 11 + 1 KMQ DE 15 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20100218 | 20100218 |  | 10 | 0000027 | OBRA/0024 | dstadtlander | 20100218
28 | 1 | 1 | 1 | EDIFICIO DE OFICINAS PASEO DE LA CASTELLANA, 50 - MADRID, 1 KMQ DE 11 TOMAS + 1 KMQ DE 15 TOMAS, 2 OPREL´S, MONTAJE NORMAL + VARIANTE ACERO/CAJAS |  |  | 20100218 | 20100218 |  | 10 | 0000028 | OBRA/0025 | dstadtlander | 20100615
29 | 1 | 1 | 1 | EDIFICIO EMPRESARIAL MULTIEMPRESA, C. ABRIL, 37 - MADRID 1 KMQ DE 06 TOMAS MONTAJE + 30 % PVC + CAJAS |  |  | 20100224 | 20100224 |  | 10 | 0000029 | OBRA/0026 | dstadtlander | 20100224
30 | 1 | 1 | 1 | PLANTA DE HIDROGENO, DETECCION DE. 68 EX SENS BG-HL 0.... 100 % LIE, HIDROGENO/GAS NATURAL 46 EX SENS 02-25-KE 0...25 %, DETECCION DE OXIGENO 24 EX SENS C0-4000-EC/1.000 0...1.000 PPM, DETECCION DE CO 7 ET 8D, VARIANTE 7 ET 16D |  |  | 20100301 | 20100301 |  | 10 | 0000030 | OBRA/0027 | dstadtlander | 20100301
31 | 1 | 1 | 1 | CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, ISLA DE LA CARTUJA - SEVILLA: 1 KMQ 15 TOMAS CON MONTAJE NORMAL, 2 SENS BG-HL + 1 ET 4D2, VARIANTE 1 ET 8D |  |  | 20100316 | 20100316 |  | 10 | 0000031 | OBRA/0028 | dstadtlander | 20100316
32 | 1 | 1 | 1 | NH MEJIA LEQUERICA - MADRID, 1 KMQ 212 CO DE 09 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20100317 | 20100317 |  | 10 | 0000032 | OBRA/0029 | dstadtlander | 20100317
33 | 1 | 1 | 1 | HOSPITAL MARQUES DE VALDECILLA, SANTANDER - FASE III, 1/09 + 1/12 +2/20 MONTAJE EN PVC Y CON CAJAS DE DERIVACION |  |  | 20100323 | 20100323 |  | 10 | 0000033 | OBRA/0030 | dstadtlander | 20100323
34 | 1 | 1 | 1 | P ZONA BARCELONA, 1 KMQ 212 CO DE 03 TOMAS |  |  | 20100331 | 20100331 |  | 10 | 0000034 | OBRA/0031 | dstadtlander | 20100331
35 | 1 | 1 | 1 | REHABILITACION DEL PALACIO DE JUSTICIA EN BURGOS, 1 KMQ 212 CO DE 08 TOMAS + 2 EX SENS BG-HL EX + 1 ET 4 D2 |  |  | 20100406 | 20100406 |  | 10 | 0000035 | OBRA/0032 | dstadtlander | 20100406
36 | 1 | 1 | 1 | UAM MADRID - PLAZA MAYOR CANTOBLANCO, 1 KMQ 212 CO DE 20 TOMAS, MONTAJE NORMAL, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100407 | 20100407 |  | 10 | 0000036 | OBRA/0033 | dstadtlander | 20100528
37 | 1 | 1 | 1 | PARA CEMENTOS TUDELA VEGUIN - OVIEDO, 1 EXSENS CO-4000-EC + ADAPTADOR + CABEZA CALIBRADORA |  |  | 20100408 | 20100408 |  | 10 | 0000037 | OBRA/0034 | dstadtlander | 20100408
38 | 1 | 1 | 1 | NUEVA SALA DE ORDENADORES DE LA GERENCIA DE INFORMATICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN ORCASITAS, 6 SENS CO2 IR + 2 SAI + 2 ET 4 D2 + 8 EX SENS BG-HL + 2 ET 4D2 + 4 KMQ´S 20 TOMAS + 1/12 TOMAS, TOTAL 92 TOMAS |  |  | 20100415 | 20100415 |  | 10 | 0000038 | OBRA/0035 | dstadtlander | 20100616
39 | 1 | 1 | 1 | REFORMA GARAJES ALFREDO MAHOU, MADRID, 2 KMQ 212 CO DE 2O TOMAS C/U + 2 BOCINAS, MONTAJE NORMAL EN PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100504 | 20100504 |  | 10 | 0000039 | OBRA/0036 | dstadtlander | 20100504
40 | 1 | 1 | 1 | NH MEJIA LEQUERICA - 1 KMQ 212 CO DE 08 TOMAS, MONTAJE PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100504 | 20100504 |  | 10 | 0000040 | OBRA/0037 | dstadtlander | 20100504
41 | 1 | 1 | 1 | RECOMPRA DE 1 KMQ 212 CO DE 20 TOMAS ANTIGUO DEL AÑO 1991, INSTALADO EN EL P EDIFICIO VERTICE, C. ANTONIO LOPEZ, 249 - MADRID, RECOLOCACION DEL EQUIPO |  |  | 20100505 | 20100505 |  | 10 | 0000041 | OBRA/0038 | dstadtlander | 20100505
42 | 1 | 1 | 1 | INSS CENTRO DE SALUD EN COLLADO VILLALBA, 1/04 + 1/10, MONTAJE NORMAL EN PVC, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100506 | 20100506 |  | 10 | 0000042 | OBRA/0039 | dstadtlander | 20100506
43 | 1 | 1 | 1 | P 1, APARCAMIENTO SERRANO/MADRID, PLANTA 1: 1/20 + 1/18 = 38 TOMAS, PLANTAS RESTANTES 2: 3/20 + 2/18 + 1/17 = 113 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100518 | 20100518 |  | 10 | 0000043 | OBRA/0040 | dstadtlander | 20100518
44 | 1 | 1 | 1 | P 2, APARCAMIENTO SERRANO/MADRID, PLANTA 1 : 1/20 +1/18 = 38 TOMAS, PLANTAS RESTANTES : 3/20 + 1/19 + 2/18 = 115 TOMAS, MONTAJE NORMAL EN PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100518 | 20100518 |  | 10 | 0000044 | OBRA/0041 | dstadtlander | 20100518
45 | 1 | 1 | 1 | P 3, APARCAMIENTO SERRANO/MADRID, PLANTA 1 : 1/20 + 1/18 = 38 TOMAS, PLANTAS RESTANTES: 3/20 + 2/18 + 1/16 = 112 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100518 | 20100518 |  | 10 | 0000045 | OBRA/0042 | dstadtlander | 20100518
46 | 1 | 1 | 1 | CASTELLANA, 7 - MADRID, 1/16 + 2/18 TOMAS CO, MONTAJE NORMAL PVC, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100521 | 20100521 |  | 10 | 0000046 | OBRA/0043 | dstadtlander | 20100521
47 | 1 | 1 | 1 | INSS ROQUETAS DEL MAR/ALMERIA, 1 KMQ DE 06 TOMAS, MONTAJE NORMAL EN PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100521 | 20100521 |  | 10 | 0000047 | OBRA/0044 | dstadtlander | 20100521
48 | 1 | 1 | 1 | REMODELACION P SUPERCOR EN POZUELO DE ALARACON, 1/12 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20100524 | 20100524 |  | 10 | 0000048 | OBRA/0045 | dstadtlander | 20100524
49 | 1 | 1 | 1 | HANGARES CESSNA, VALENCIA - 2 SENS BG HL + 1 ET 1D, ALTERNATIVA 1 ET1DA, 1 ET4D2 |  |  | 20100526 | 20100526 |  | 10 | 0000049 | OBRA/0046 | dstadtlander | 20100526
50 | 1 | 1 | 1 | VIVIENDAS EN FUENTELUCHA, MADRID - 2/16 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100526 | 20100526 |  | 10 | 0000050 | OBRA/0047 | dstadtlander | 20100526
51 | 1 | 1 | 1 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, CANTOBLANCO/MADRID, 6 KMQ´S CO/NO2, 2/10 + 4/12 TOMAS = TOTAL 68 TOMAS, MONTAJE NORMAL, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100528 | 20100528 |  | 10 | 0000051 | OBRA/0048 | dstadtlander | 20100528
52 | 1 | 1 | 1 | RECOMPRA EQUIPOS AÑO 2.000, 8/20 TOMAS (SERIE 7097-7104/ + 1/16 TOMAS (SERIE 7105), + 1/14 TOMAS (SERIE 7106), SIN RECOLOCACION EN CENTRO COMERCIAL BONAIRE, ALDAIA/VALENCIA |  |  | 20100528 | 20100528 |  | 10 | 0000052 | OBRA/0049 | dstadtlander | 20100528
53 | 1 | 1 | 1 | HOSPITAL DE GUADALAJARA, 4/18 + 3/17 TOMAS, MONTAJE NORMAL EN PVC, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100602 | 20100602 |  | 10 | 0000053 | OBRA/0050 | dstadtlander | 20100712
54 | 1 | 1 | 1 | HOTEL SARDINERO EN SANTANDER, 1/12 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100608 | 20100608 |  | 10 | 0000054 | OBRA/0051 | dstadtlander | 20100608
55 | 1 | 1 | 1 | INSS COLLADO VILLALBA, 1/04 + 1/10 TOMAS, MONTAJE PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100609 | 20100609 |  | 10 | 0000055 | OBRA/0052 | dstadtlander | 20100609
56 | 1 | 1 | 1 | SEDE SOCIAL DE SENER EN TRES CANTOS, 3/20 TOMAS + 1/18 TOMAS, TOTAL 78 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100610 | 20100610 |  | 10 | 0000056 | OBRA/0053 | dstadtlander | 20100610
57 | 1 | 1 | 1 | 12 VIVIENDAS EN LA ALBUFERA, MADRID, 1 KMQ 212 CO DE 16 TOMAS, MONTAJE NORMAL CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100611 | 20100611 |  | 10 | 0000057 | OBRA/0054 | dstadtlander | 20100611
58 | 1 | 1 | 1 | TUNEL EN SANTANDER, LA MARGA-ALBERICIA, DETECCION INCENDIOS CABLE ORLINE 2 L |  |  | 20100614 | 20100614 |  | 10 | 0000058 | OBRA/0055 | dstadtlander | 20100614
59 | 1 | 1 | 1 | NUEVA CASA PROVINCIAL HERMANAS DEL AMOR DE DIOS, PROVINCIA DEL ESTE, MADRID, 1 KMQ DE 10 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20100617 | 20100617 |  | 10 | 0000059 | OBRA/0056 | dstadtlander | 20100709
60 | 1 | 1 | 1 | CENTRO DE AGUA EN TOLEDO, 1 KMQ 212 CO DE 04 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20100622 | 20100622 |  | 10 | 0000060 | OBRA/0057 | dstadtlander | 20100622
61 | 1 | 1 | 1 | NUEVA SEDE DEL BANCO POPULAR EN MADRID, EDIFICIO ABELIAS, 3/15 + 3/19 TOMAS, TOTAL 6/102 TOMAS, MONTAJE EN ACERO CON CAJAS DE DERIVACON, + 40 % + BOCINAS |  |  | 20100625 | 20100625 |  | 10 | 0000061 | OBRA/0058 | dstadtlander | 20100625
62 | 1 | 1 | 1 | NUEVO HOSPITAL DE VIGO/PONTEVEDRA, 34 KMQ´S DE 18 TOMAS C/U, TOTAL 612 TOMAS, MONTAJE EN ACERO Y CAJAS, + 40 %, 34 BOCINAS RODMAN |  |  | 20100705 | 20100705 |  | 10 | 0000062 | OBRA/0059 | dstadtlander | 20100705
63 | 1 | 1 | 1 | CENTRO DE MENORES Y PARROQUIA DE SANTA FLORENTINA, C. SUECIA, 92 - MADRID, 1 KMQ DE 06 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20100831 | 20100831 |  | 10 | 0000063 | OBRA/0060 | dstadtlander | 20100831
64 | 2 | 1 | 1 | CALDERA DE BIOMASA PARA FRUSECS | Cuadro de Control para Caldera de Vapor con Quemador de Biomasa y Fuel-oil de 8 t/h a 10 Bar para Frutos Secos de Castellón con PC industrial con pantalla táctil con regulación mediante SCADA Pluto_NT con periféricos ORNO y variadores de frecuencia Danfoss |  | 20090202 | 20090925 |  | 10 | 0000064 | OBRA/0061 | tha | 20100903
65 | 1 | 1 | 1 | CENTRO TECNOLOGICO DE OFICINAS EN LAS TABLAS, SECTOR 1/2/3, MADRID SOTANO 1 : 8/20 TOMAS, SOTANO 2 : 10/20 TOMAS, TOTAL 18/20 = 360 TOMAS |  |  | 20100907 | 20100907 |  | 10 | 0000065 | OBRA/0062 | dstadtlander | 20100907
66 | 1 | 1 | 1 | HOTEL EN MADRID, C. ALONSO MARTINEZ, 1 KMQ CO/NO2 DE 02 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20100909 | 20100909 |  | 10 | 0000066 | OBRA/0063 | dstadtlander | 20100909
67 | 1 | 1 | 1 | REPARACION DE 1 KMQ 212 CO DE 06 TOMAS, NR. 6105 INSTALADO EN EL ECI HERMOSILLA, 127, DAÑOS OCASIONADOS POR INUNDACION |  |  | 20100924 | 20100924 |  | 10 | 0000067 | OBRA/0064 | dstadtlander | 20100924
68 | 1 | 1 | 1 | REPUESTO FILTRO PL COMPLETO KMQ 212 CO DE 06 TOMAS, NR.: 6105, AÑO 1988 INSTALADO EN GARAJE ABC C. JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, 7 - MADRID |  |  | 20100927 | 20100927 |  | 10 | 0000068 | OBRA/0065 | dstadtlander | 20101005
69 | 1 | 1 | 1 | ALBACETE, CENTRO DE SALUD EN VILLAROBLEDO, 1 KMQ 212 CO DE 08 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20100930 | 20100930 |  | 10 | 0000069 | OBRA/0066 | dstadtlander | 20100930
70 | 1 | 1 | 1 | GARAJE NEWMAN, C.P. FILIAL SANTA FLORENTINA, MADRID, 1 KMQ 212 CO DE 06 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20100930 | 20100930 |  | 10 | 0000070 | OBRA/0067 | dstadtlander | 20100930
71 | 1 | 1 | 1 | CENTRO DE ESPECIALIDADES INOCENCIO JIMENEZ, ZARAGOZA, 1/06 + 1/08 + 2 BOCINAS, MONTAJE NORMAL EN PVC |  |  | 20101021 | 20101021 |  | 10 | 0000071 | OBRA/0068 | dstadtlander | 20101021
72 | 1 | 1 | 1 | HOSPITAL DE GUADALAJARA, 3/17 = 51 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20101027 | 20101027 |  | 10 | 0000072 | OBRA/0069 | dstadtlander | 20101027
73 | 1 | 1 | 1 | REFORMA DEL EDIFICIO MUTUA MADRILEÑA, C. EDISON, 4 - MADRID, DETECCION DE GAS NATURAL EN SALA DE CALDERA, 2 EX SENS BG-HL + 1 ET4D2 |  |  | 20101110 | 20101110 |  | 10 | 0000073 | OBRA/0070 | dstadtlander | 20101110
74 | 1 | 1 | 1 | DIRECCION PROVINCIAL TGSS VITORIA, 1/10 + 1/13 TOMAS CO/NO2, MONTAJE NORMAL PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20101117 | 20101117 |  | 10 | 0000074 | OBRA/0071 | dstadtlander | 20101117
75 | 1 | 1 | 1 | P VINAROZ, 3 KMQ´S 212 CO DE 14 TOMAS C/U, TOTAL 42 TOMAS CON MONTAJE NORMAL EN PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20101228 | 20101228 |  | 10 | 0000075 | OBRA/0072 | dstadtlander | 20101228
76 | 1 | 1 | 1 | PORTA FIRAL TORRE 3, 1/15 TOMAS + 2/14 TOMAS + 1 OPT 16 + PUESTA EN MARCHA EN BARCELONA EDIFICIO IBERDROLA |  |  | 20110504 | 20110504 |  | 11 | 0000076 | OBRA/0021 | dstadtlander | 20110504
77 | 1 | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD LAGUNA II, LAGUNA DE DUERO, 2 EXSENS BG-HL + 1 ET 4DS |  |  | 20110511 | 20110511 |  | 11 | 0000077 | OBRA/0073 | dstadtlander | 20110511
78 | 1 | 1 | 1 | DETECCION DE GAS EXPLOSIVO, 2 EX SENS BG-HL + 1 ET4D2 PARA ZONA DE PALENCIA |  |  | 20110518 | 20110518 |  | 11 | 0000078 | OBRA/0074 | dstadtlander | 20110518
79 | 1 | 1 | 1 | DETECCION DE GAS EN EDIFICIO INDUSTRIAL TECNATOM FASES 1-2, SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, 2 SENS BG-WT + 1 ET4D |  |  | 20110602 | 20110602 |  | 11 | 0000079 | OBRA/0075 | dstadtlander | 20110602
80 | 1 | 1 | 1 | HOSPITAL URIBE KOSTA, URDULIZ/PAIS VASCO - DETECCION DE CO, 2/16 TOMAS CON MONTAJE NORMAL + 8 EX SENS BG-HL + 1 ET 8D |  |  | 20110707 | 20110707 |  | 11 | 0000080 | OBRA/0076 | dstadtlander | 20110707
81 | 1 | 1 | 1 | 19 CHALET RESIDENCIAL BETANIA LAS ROSAS, ENSANCHE SAN BLAS, MADRID, 1 KMQ DE 09 TOMAS, MONTAJE EN PVC CON CAJAS, + 30 % |  |  | 20110720 | 20110720 |  | 11 | 0000081 | OBRA/0077 | dstadtlander | 20110720
82 | 1 | 1 | 1 | NUEVA CONSTRUCCION DE UN CENTRO GERIATRICO EN CEUTA, 1 KMQ 212 CO DE 03 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20110722 | 20110722 |  | 11 | 0000082 | OBRA/0078 | dstadtlander | 20110722
83 | 1 | 1 | 1 | HOTEL EN MADRID, 2 KMQ DE CO+NO2 DE 14 + 14 TOMAS, TOTAL 28 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20110916 | 20110916 |  | 11 | 0000083 | OBRA/0079 | dstadtlander | 20110916
84 | 1 | 1 | 1 | DETECCION DE HIDROGENO PARA CUARTOS DE BATERIAS - ZONA LEVANTE |  |  | 20110926 | 20110926 |  | 11 | 0000084 | OBRA/0080 | dstadtlander | 20110926
85 | 1 | 1 | 1 | HOTEL NACIONAL MADRID, 1 KMQ 212 CO DE 08 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20111010 | 20111010 |  | 11 | 0000085 | OBRA/0081 | dstadtlander | 20111010
86 | 1 | 1 | 1 | EL POZO, MURCIA - DETECCION DE FUGAS DE CO2 DE 0...500 PPM Y DE 0....5000 PPM |  |  | 20111011 | 20111011 |  | 11 | 0000086 | OBRA/0082 | dstadtlander | 20111011
87 | 1 | 1 | 1 | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO, REPUESTOS EN PLUVIOMETRIA |  |  | 20111014 | 20111014 |  | 11 | 0000087 | OBRA/0083 | dstadtlander | 20111014
88 | 1 | 1 | 1 | CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS PROVINCIAS, FUENLABRADA, REPUESTO SENSOR CO PARA KMQ 212 CO |  |  | 20111017 | 20111017 |  | 11 | 0000088 | OBRA/0084 | dstadtlander | 20111017
89 | 1 | 1 | 1 | HERMANDAD NACIONAL DE ARQUITECTOS, MADRID - RECOMPRA DE 3/16 TOMAS, TOTAL 48 TOMAS AN AVDA, DE BURGOS 17/19/21 - MADRID |  |  | 20111102 | 20111102 |  | 11 | 0000089 | OBRA/0085 | dstadtlander | 20111102
90 | 1 | 1 | 1 | CANTABRIA, GARAJE EN MALIAÑO, 1/09 TOMAS, MONTAJE NORMAL |  |  | 20111103 | 20111103 |  | 11 | 0000090 | OBRA/0086 | dstadtlander | 20111103
91 | 1 | 1 | 1 | 13 VIVIENDAS EN C VILLANUEVA DE MADRID, 1/06 TOMAS DE CO + NO2, MONTAJE PVC CON CAJAS DE DERIVACION |  |  | 20111110 | 20111110 |  | 11 | 0000091 | OBRA/0087 | dstadtlander | 20111110
92 | 1 | 1 | 1 | REPARACION DE 22 PLUVIO,-NIVOMETROS DE UTE IH EBRO / ZARAGOZA ENVIADOS A NUESTRO TALLER |  |  | 20120110 | 20120110 |  | 12 | 0000092 | OBRA/0088 | dstadtlander | 20120110
93 | 1 | 1 | 1 | REPARACION UTE IH EBRO/ZARAGOZA DE 2 PLUVIOMETROS Y 7 PLUVIONIVOMETROS |  |  | 20120119 | 20120119 |  | 12 | 0000093 | OBRA/0089 | dstadtlander | 20120119
94 | 1 | 1 | 1 | ADASA BARCELONA, REPUESTOS DELTAFLUX MD X + IMANES |  |  | 20120126 | 20120126 |  | 12 | 0000094 | OBRA/0090 | dstadtlander | 20120126
95 | 1 | 1 | 1 | RECINTO CON TANQUES DE ALMACENAMIENTO GAS HIDROGENO - "CUARTOS INFLADOS" PARA ROSSBACH/MEXICO, 4 SENS BG-HL + 1 ET4D2 |  |  | 20120210 | 20120210 |  | 12 | 0000095 | OBRA/0091 | dstadtlander | 20120210
96 | 1 | 1 | 1 | LA FINCA-MADRID, EDIFICIOS 1/2/3/9/12/17/18 - REPUESTOS DETECTORES DE CO, SENSORES, FILTROS, BOMBAS, ETC. |  |  | 20120222 | 20120222 |  | 12 | 0000096 | OBRA/0092 | dstadtlander | 20120222
97 | 1 | 1 | 1 | LA GRAN MANZANA - ALCOBENDAS, REPUESTOS KMQ´S |  |  | 20120301 | 20120301 |  | 12 | 0000097 | OBRA/0093 | dstadtlander | 20120301
98 | 1 | 1 | 1 | CENTRO DE SALUD EL ROSON-GETAFE, 1 KMQ 212 CO DE 04 TOMAS, MONTAJE EN PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20120314 | 20120314 |  | 12 | 0000098 | OBRA/0094 | dstadtlander | 20120314
99 | 1 | 1 | 1 | CENTRAL LOGISTICA CONSUM, MURCIA - DETECCION DE HIDROGENO EN DIFERENTES CARGADORES, SENSOR BG-HL, GAS INFLAMABLE + ET4D2/8D/16D, TOTAL 55 CABEZAS |  |  | 20120327 | 20120327 |  | 12 | 0000099 | OBRA/0095 | dstadtlander | 20120327
100 | 1 | 1 | 1 | MUTUA MADRILEÑA - TORRES DE COLON, DETECCION DE CO, 2/12 TOMAS DE CO, MONTAJE NORMAL - MADRID - PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20120424 | 20120424 |  | 12 | 0000100 | OBRA/0096 | dstadtlander | 20120424
101 | 1 | 1 | 1 | CENTRO DE ARTE BOTIN - SANTANDER, 1/03 TOMAS, MONTAJE EN PVC CON CURVAS Y CAJAS |  |  | 20120827 | 20120827 |  | 12 | 0000101 | OBRA/0097 | dstadtlander | 20120829
102 | 1 | 1 | 1 | FRATERNIDAD MUPRESPA, CALLE SAN AGUSTIN 10, 1 DETECTOR DE 09 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC Y CURVAS A LA VISTA |  |  | 20120921 | 20120921 |  | 12 | 0000102 | OBRA/0098 | dstadtlander | 20120921
103 | 1 | 1 | 1 | EDIFICIO DE OFICINAS CALLE ALFONSO XII, 62 - MADRID, 18 TRANSMITER SENS CO2-5-IR 4, MARGEN ESPECIAL 0...2000 PPM, SALIDA 4...20 MA, 18 ADAPTADORES |  |  | 20130313 | 20130313 |  | 13 | 0000103 | OBRA/0099 | dstadtlander | 20130313
104 | 1 | 1 | 1 | SAIH TAJO: REPARACION DE 1 PLUVIONIVOMETRO Y 6 PLUVIOMETROS - SICE DELEGACION CENTRO/MADRID |  |  | 20130412 | 20130412 |  | 13 | 0000104 | OBRA/0100 | dstadtlander | 20130412
105 | 1 | 1 | 1 | MUSEO DE LA EVOLUCION HUMANA, BURGOS RECAMBIOS KMQ |  |  | 20130508 | 20130508 |  | 13 | 0000105 | OBRA/0101 | dstadtlander | 20130508
106 | 1 | 1 | 1 | NUEVO HOSPITAL EN VIGO/PONTEVEDRA, 15 KMQ´S CON 383 TOMAS EN TOTAL, MONTAJE EN PVC CURVAS A LA VISTA |  |  | 20131205 | 20131205 |  | 13 | 0000106 | OBRA/0102 | dstadtlander | 20131205
107 | 1 | 1 | 1 | EDIFICIO IBERDROLA, AVENIDA EUROPA, TOLEDO, 1 KMQ 212 CO DE 04 TOMAS CON MONTAJE NORMAL |  |  | 20140305 | 20140305 |  | 14 | 0000107 | OBRA/0103 | dstadtlander | 20140305
108 | 1 | 1 | 1 | ZONA VALENCIA, 1/14 + 1/16 +1/20 TOMAS, MONTAJE NORMAL PVC |  |  | 20140425 | 20140425 |  | 14 | 0000108 | OBRA/0104 | dstadtlander | 20140425
109 | 1 | 1 | 1 | Aparcamiento en c/ Condesa de Venadito, 7 - Madrid | Aparcamiento en c/ Condesa de Venadito, 7 - Madrid 1 Detector de CO tipo KMQ 212 CO ND de 18 tomas, montaje standard bajo tubo de PVC | Aparcamiento | 20140812 | 20140812 |  | 14 | 0000109 | OBRA/0105 | tha | 20140812
110 | 1 | 1 | 1 | TORRE 3 PORTAL FIRAL BARCELONA, 3 KMQ´S DE 14 TOMAS DE CO + NO2, 3 PERIFERICOS OPREL 8+8, GASTOS DE PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA |  |  | 20141031 | 20141031 |  | 14 | 0000110 | OBRA/0106 | dstadtlander | 20141031
111 | 1 | 1 | 1 | INSS LEON: 2 Sótanos, 1 KMQ de 12 tomas CO+NO2 con bocina, Montaje standard PVC Curvas a la vista |  | Aparcamiento | 20150422 | 20150422 |  | 15 | 0000111 | OBRA/0107 | tha | 20170301
112 | 1 | 1 | 1 | EDIFICIO MERRIMACK I, MADRID - DETECCION DE CO DE 08 TOMAS, MONTAJE ACERO Y CAJAS, BOCINA |  |  | 20150522 | 20150522 |  | 15 | 0000112 | OBRA/0108 | dstadtlander | 20150522
113 | 1 | 1 | 1 | MUTUA MADRILEÑA - MADRID | MUTUA - OFICINAS, MADRID: 1/08 TOMAS CO+NO2, MONTAJE NORMAL PVC/CURVAS A LA VISTA |  | 20150714 | 20150714 |  | 15 | 0000113 | OBRA/0109 | dstadtlander | 20150714
114 | 1 | 1 | 1 | MADRID, 3 PLANTAS SOTANO, 1/20 TPMAS, MONTAJE NORMAL PVC, CURVAS A LA VISTA |  |  | 20160111 | 20160111 |  | 16 | 0000114 | OBRA/0110 | dstadtlander | 20160111
115 | 1 | 1 | 1 | TALLER DE VEHICULOS MADRID, 1 KMQ DE 02 TOMAS, ONTAJE PVC NORMAL, CURVAS A LA VISTA, ALTURA TALLER E.50 MTRS. |  |  | 20160120 | 20160120 |  | 16 | 0000115 | OBRA/0111 | dstadtlander | 20160120
116 | 1 | 1 | 1 | CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LA ESTACION - FUENLABRADA | REPUESTOS KMQ 212 CO, SENSORES, PG-11, BOMBA PM 25645-811 |  | 20160802 | 20160802 |  | 16 | 0000116 | OBRA/0112 | dstadtlander | 20160802
117 | 1 | 1 | 1 | CASTELLANA 110, MADRID: DETECCION DE CO/NO2, 2 16 DE CON MONTAJE EN TUBO DE ACERO Y CAJAS DE DERIVACION |  |  | 20161027 | 20161027 |  | 16 | 0000117 | OBRA/0113 | dstadtlander | 20161027
118 | 3 | 1 | 1 | Taller de coches Motor Town en Zaragoza |  | Aparcamiento | 20170228 | 20170801 | Obra impulsada por Pedro Jiménez Gadea de Ingeniería en Hermosilla | 17 | 0000118 | OBRA/0114 | tha | 20170228
119 | 3 | 1 | 1 | Aparcamiento de la Clínica de la Universidad de Navarra en Madrid | Aparcamiento con 1 sótano | Aparcamiento | 20150202 | 20170613 |  | 17 | 0000119 | OBRA/0115 | tha | 20170613
120 | 3 | 1 | 1 | Aparcamiento subterráneo del Hospital de Toledo | Sistema de Control de Ventilación para el Hospital de Toledo, incluyendo suministro y montaje de Detectores de CO+NO2, | Aparcamiento | 20150202 | 20190628 |  | 19 | 0000120 | OBRA/0116 | tha | 20190227
121 | 3 | 1 | 1 | Aparcamiento del INSS en c/ Padre Damián, Madrid - Detección de CO y NO2 | Equpamiento con Centralies de Detección de CO y No2 | Aparcamiento | 20190102 | 20200901 |  | 19 | 0000121 | OBRA/0117 | tha | 20190925
122 | 10 | 1 | 1 | Torre Caleido |  |  | 20191119 | 20191119 |  | 19 | 0000122 | OBRA/0118 | aburgmaier | 20191119
123 | 10 | 1 | 1 | Aparcamiento en c/ Federico Rubio y Galí, 5 | Detección de CO y NO2 en aparcamiento con instalación bajo tubo de PVC convencional, así como alimentación de la Centralita y Puesta en Marcha | Aparcamiento | 20220610 | 20220831 |  | 22 | 0000123 | OBRA/0119 | tha | 20220614